ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

# КУРСА  ФИЗИКА

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Необходимое количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |
|  |  |  | Базов. | Проф. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) |
|  | Стандарты физического образования. Примерные программы. Учебники по физике | Б Б К | Б Б К | Б Б К | В библиотечный фонд входят стандарты физического образования, примерные программы по физике, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки . При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции по несколько экземпляров учебников из других УМК по каждому курсу физики. Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения кабинета физики |
|  | Методическое пособие для учителя | Б | Б | Б |  |
|  | Рабочие тетради по физике | Б | Б | Б | В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам учебников по физике. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хрестоматия по физике | Б | Б | Б |  |
|  | Комплекты пособий для выполнения лабораторных практикумов по физике |  |  | Б | Перечни оборудования, необходимого для выполнения лабораторных работ по физике, приводится |
|  | Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы | Б | Б | Б |  |
|  | Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту | Б | Б | Б |  |
|  | Книги для чтения по физике | Б | Б | Б | Необходимы для подготовки докладов и сообщений; |
|  | Научно-популярная литература естественнонаучного содержания. | Б | Б | Б | Необходимы для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ |
|  | Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) | Б | Б | Б |  |
|  | Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике | Ф | Ф | Ф | Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примерная программа основного общего образования по физике | Д |  |  |  |
|  | Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по физике |  | Д |  |  |
|  | Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по физике |  |  | Д |  |
|  | Авторские рабочие программы по курсам физики | Д | Д | Д |  |
| 2. | Печатные пособия |
|  | Тематические таблицы по физике. | Д /Ф | Д/Ф | Д/ Ф | Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях. |
|  | Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов | Д | Д | Д | В демонстрационном варианте должны быть представлены портреты ученых-физиков и астрономов, обязательное изучение которых предусмотрено стандартом и примерной программой. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | информационно-коммуникативные средства |
|  | Электронные библиотеки по курсу | Д/П | Д/П | Д/П | Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить тематические базы данных , фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики. |
|  | Инструментальная компьютерная среда для моделирования |  |  |  | Инструментальная среда должна представлять собой практикум (виртуальный компьютерный конструктор, максимально приспособленный для использования в учебных целях). Она должна являться проектной средой, предназначенной для создания моделей физических явлений, проведения численных экспериментов. |
|  | Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам | Д/П | Д/П | Д/П | Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Экранно-звуковые пособия |
|  | Видеофильмы | Д | Д | Д |  |
|  | Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики | Д | Д | Д |  |
| 5. | Технические средства обучения (ТСО) |
| 5.1 | ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике |
|  | Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц | Д | Д | Д | Аудиторная доска, компьютер и графопроектор имеют особый статус в системе технических средств обучения физике в связи с тем, что ряд демонстрационного оборудования располагается непосредственно на доске с использованием магнитов. Поэтому для кабинета физики необходима доска с металлическим покрытием. Графопроектор может использоваться не только для проектирования, но также в качестве источника света в комплектах по оптике. Компьютер интегрирован в систему измерительного комплекса кабинета. |
|  | Персональный компьютер | Д | Д | Д |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | ТСО общего назначения |
|  | Мультимедийный компьютер | Д | Д | Д | Технические требования к мультимедийному компьютеру: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). Средства телекоммуникации включают: электронную почту, локальную школьную сеть, выход в Интернет. |
|  | Мультимедиапроектор | Д | Д | Д |  |
|  | Средства телекоммуникации | Д | Д | Д |  |
|  | Сканер | Д | Д | Д |  |
|  | Принтер лазерный | Д | Д | Д |  |
|  | Копировальный аппарат | Д | Д | Д |  |

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических обозначений:

- Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

- К – полный комплект (для каждого ученика)

- Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)

- П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (3 - 4 экз.).

- Б – библиотечные комплекты (5 экз).

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |
|  |  |  | Базовый уровень | Профильный уровень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 ( 42 В | + | + | + | Один комплект на кабинет физики. Входит в КЭФ. |
| 2 | Столы лабораторные электрифицированные (36 ( 42 В) | + | + | + | При отсутствии электроснабжения лабораторных столов вместо источников (4) используются батарейные источники питания, но при этом нет возможности организовывать лабораторные работы по переменному току. В настоящее время разработаны специализированные лабораторные столы для кабинетов, позволяющие хранить в них фронтальное оборудование. |
| 3 | Лотки для хранения оборудования | + | + | + |  |
| 4 | Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) | + | + | + |  |
| 5 | Батарейный источник питания | + | + | + |  |
| 6 | Весы учебные с гирями | + | + | + |  |
| 7 | Секундомеры | + | + | + |  |
| 8 | Термометры | + | + | + |  |
| 9 | Штативы | + | + | + |  |
| 10 | Цилиндры измерительные (мензурки) | + | + | + |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |
| --- |
| Тематические наборы |
| 11.1 | Наборы по механике | + | + | + | При формировании системы фронтального оборудования на основе наборов необходимо учитывать, что некоторые из них требуют докомплектации весами учебными с гирями (6), источниками (4), необходимыми при проведении экспериментальных исследований переменного тока, и электроизмерительными приборами (28), (29). |
| 11.2 | Наборы по молекулярной физике и термодинамике | + | + | + |  |
| 11.3 | Наборы по электричеству | + | + | + |  |
| 11.4 | Наборы по оптике | + | + | + |  |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |
| Механика |
| 12 | Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) | + | + | + | Необходимо к распространенным в школах динамометрам с пределом измерения 4 Н (5 Н) приобретать освоенные к серийному производству динамометры с пределом измерения 1 Н, что позволит повысить достоверность измерений при исследовании выталкивающей силы, силы трения, движения тела по окружности. При исследованиях прямолинейного движения в основной школе и на базовом уровне старшей школы можно использовать желоб 14 и секундомер 7, на профильном и углубленном уровнях эффективнее прибор 19. |
| 13 | Желоба дугообразные (А, Б) | +А | +А | +Б |  |
| 14 | Желоба прямые | + | + |  |  |
| 15 | Набор грузов по механике | + | + | + |  |
| 16 | Наборы пружин с различной жесткостью | + | + | + |  |
| 17 | Набор тел равного объема и равной массы | + |  |  |  |
| 18 | Прибор для изучения движения тел по окружности |  |  | + |  |
| 19 | Приборы для изучения прямолинейного движения тел |  |  | + |  |
| 20 | Рычаг-линейка | + |  |  |  |
| 21 | Трибометры лабораторные | + | + | + |  |
| 22 | Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности | + |  |  |  |
| Молекулярная физика и термодинамика |
| 23 | Калориметры | + | + | + | При исследовании изотермического процесса в основной школе и на базовом уровне старшей школы (поз. 25) более доступна технология, основанная на прямом измерении избыточного давления манометром (модифика-ция А). Модификация Б, в которой избыточное давление создается столбом воды, целесообразна для профильного и углубленного уровней. |
| 24 | Наборы тел по калориметрии | + | + | + |  |
| 25 | Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) | +А | +А | +Б |  |
| 26 | Набор веществ для исследования плавления и отвердевания | + | + | + |  |
| 27 | Набор полосовой резины | + | + | + |  |
| 28 | Нагреватели электрические | + | + | + |  |
| Электродинамика |
| 29 | Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока | + | + | + | Для повышения практической направленности лабораторных работ по электродинамике полезно использовать цифровой мультиметр (37). Пределы измерений мультиметра по току и напряжению должны быть согласованы с (29) и (30. При исследовании зависимости тока от напряжения мультиметр используется с амперметром (29) в качестве вольтметра и с вольтметром (30) в качестве амперметра. Использование потенциометра (40) позволяет методически более правильно провести исследование зависимости силы тока от напряжения. |
| 30 | Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока | + | + | + |  |
| 31 | Катушка – моток | + | + | + |  |
| 32 | Ключи замыкания тока |  |  |  |  |
| 33 | Компасы | + | + | + |  |
| 34 | Комплекты проводов соединительных | + | + | + |  |
| 35 | Набор прямых и дугообразных магнитов | + | + | + |  |
| 36 | Миллиамперметры | + | + | + |  |
| 37 | Мультиметры цифровые | + |  | + |  |
| 38 | Набор по электролизу | + | + | + |  |
| 39 | Наборы резисторов проволочные | + | + | + |  |
| 40 | Потенциометр | + |  | + |  |
| 41 | Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры |  |  | + |  |
| 42 | Радиоконструктор для сборки радиоприемников | + | + | + |  |
| 43 | Реостаты ползунковые | + | + | + |  |
| 44 | Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления | + |  | + |  |
| 45 | Электроосветители с колпачками | + | + | + |  |
| 46 | Электромагниты разборные с деталями | + | + | + |  |
| 47 | Действующая модель двигателя-генератора | + |  | + |  |
| 48 | Набор по изучению возобновляемых источников энергии | + |  |  |  |
| Оптика и квантовая физика |
| 49 | Экраны со щелью | + | + | + | Использование прибора (52) основано на наблюдении мнимого изображения спектра, что в значительной степени усложняет понимание сущности метода. Поэтому целесообразно перейти к методу, основанному на получении действительного изображения дифракционного спектра на экране. При наблюдении спектров в основной школе возможно использование источника (54). При профильном и углубленном изучении физики необходимо использовать (55). В качестве дозиметра целесообразно использовать, например АНРИ 01-02 «Сосна». |
| 50 | Плоское зеркало | + |  |  |  |
| 51 | Комплект линз | + | + | + |  |
| 52 | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток |  |  | + |  |
| 53 | Набор дифракционных решеток |  | + | + |  |
| 54 | Источник света с линейчатым спектром | + |  |  |  |
| 55 | Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок |  | + | + |  |
| 56 | Спектроскоп лабораторный | + | + | + |  |
| 57 | Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) | + |  | + |  |
| 58 | Дозиметр | + | + | + |  |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | В настоящее время серийно производятся оборудование общего назначения, конструктор 7.2 по механике, позиции 8.2 и 8.3 по молекулярной физике, все перечисленное оборудование (9.1 – 9.8) по электродинамике. По оптике выпускается спектроскоп двухтрубный. Таким образом, по состоянию на 2004/2005 учебный год может быть организован тематический практикум по электродинамике, а также итоговый практикум с преимущественным набором работ по электродинамике и частичным использованием фронтального оборудования. |
| 1 | Весы технические |  |
| 2 | Генератор низкой частоты |  |
| 3 | Источник питания для практикума |  |
| 4 | Набор электроизмерительных приборов постоянного тока |  |
| 5 | Набор электроизмерительных приборов переменного тока |  |
| 6 | Мультиметр |  |
| ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |
| 7.1 | Комплект по механике для практикума (Н) |  |
| 7.2 | Конструктор машин и механизмов |  |
| 8.1 | Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов |  |
| 8.2 | Прибор для изучения деформации растяжения |  |
| 8.3 | Измеритель давления и температуры |  |
| 9.1 | Комплект для практикума по электродинамике |  |
| 9.2 | Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и радиоприема |  |
| 9.3 | Двигатель-генератор и измерение его КПД |  |
| 9.4 | Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях |  |
| 9.5 | Трансформатор разборный |  |
| 9.6 | Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли |  |
| 9.7 | Измерители переменного и постоянного магнитного поля |  |
| 9.8 | Электронные конструкторы |  |
| 10.1 | Спектроскоп двухтрубный |  |
| 10.2 | Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и измерения постоянной Планка (Н) |  |

Демонстрационный комплекс кабинета физики

В настоящее время происходит перестройка всей системы демонстрационного оборудования по физике на основе оптимального сочетания классического и современного оборудования, основанного на применении цифровых методов измерения и компьютерных измерительных систем.

Модернизированное классическое оборудование и новое оборудование эргономичны в такой степени, что часто исключают затраты времени на подготовку демонстраций.

Приведенные рекомендации позволят разработать программу обновления демонстрационного оборудования кабинетов физики.

При критическом уровне состояния демонстрационного оборудования, а также для кабинетов физики школ-новостроек целесообразно формировать демонстрационный комплекс на базе универсальных тематических комплектов и наборов.

Следует учитывать, что по ряду разделов примерных программ в принципе нельзя с формировать оптимальную систему оборудования без перехода на современные методы измерения. К такому разделу относится механика: только цифровые или компьютерные средства измерения позволяют исследовать кинематические закономерности, иллюстрировать количественно II закон Ньютона и законы сохранения.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что универсальные комплекты должны быть дополнены целым рядом тематических наборов и отдельных приборов для образования достаточной системы оборудования.

При относительно хорошем состоянии демонстрационного оборудования за основу обновления целесообразно взять существующую систему оборудования, предусмотрев ее постепенное обновление.

Таким образом, возможны три варианта комплектации кабинета физики демонстрационным оборудованием по механике, молекулярной физике и термодинамике, электродинамике, оптике и квантовой физике.

Ядром первого варианта является компьютерный измерительный блок с набором датчиков (2-1). Второй вариант основан на комбинированной цифровой системе измерений (2-2). Третий вариант – основной в настоящее время для большинства кабинетов физики – базируется на аналоговых средствах измерения и классических способах демонстраций. Состав этих вариантов представлен в ниже приведенной таблице.

|  | В а р и а н т ы |
| --- | --- |
|  | на базе компьютерного измерительного блока (2-1) | на базе комбинированной цифровой системы измерений (2-2) | на базе аналоговых средствах измерения |
| Механика | Оборудование из раздела 3 |
|  | 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 3 – 26 |
| Молекулярная физика и термодинамика | Оборудование из раздела 4 |
|  | 1, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 | 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18 | 3 – 18 |
| Электродинамика | Оборудование из раздела 5 |
|  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33; цифровые измерители тока и напряжения | 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 25, 29, 31, 32 | 3 – 33 |
| Оптика | Оборудование из раздела 6 |
|  | 1, 2, 11, 13, 15 | 4, 11, 12.1, 12.2, 12.3 | 5 – 11, 16 |

Перечень демонстрационного оборудования

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |
|  |  |  | Базовый уровень | Профильный уровень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Приборы и принадлежности общего назначения |
| 1 | Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) | + | + | + | Осциллографический метод в демонстрационном эксперименте может быть реализован различными средствами, в том числе с использованием осциллографа электронного, приставки к компьютерному измерительному блоку либо к телевизору. Прибор «Воздушный стол» позволит моделировать явления диффузии, броуновского движения, давления газа. Трубка (14) предназначена для проведения целого комплекса демонстраций за счет наличия съемных пробок с двух торцов. При ее наличии нет необходимости в (3-24). |
| 2 | Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) | + | + | + |  |
| 3 | Генератор звуковой частоты | + | + | + |  |
| 4 | Осциллограф | + | + | + |  |
| 5 | Микрофон | + | + | + |  |
| 6 | Плитка электрическая | + | + | + |  |
| 7 | Комплект соединительных проводов | + | + | + |  |
| 8 | Штатив универсальный физический | + | + | + |  |
| 9 | Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) | + | + | + |  |
| 10 | Столики подъемные (2 шт.) | + | + | + |  |
| 11 | Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком | + | + | + |  |
| 12 | Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н) | + | + | + |  |
| 13 | Насос воздушный ручной | + | + | + |  |
| 14 | Трубка вакуумная | + | + | + |  |
| 15 | Груз наборный на 1 кг | + | + | + |  |
| 16 | Комплект посуды и принадлежностей к ней | + | + | + |  |
| 17 | Комплект инструментов и расходных материалов | + | + | + |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Система средств измерения |
| Универсальные измерительные комплекты | Компьютерная измерительная система на основе измерительного блока и системы датчиков применяется с тематическими комплектами по механике (3-1) и (3-6), молекулярной физике (4-1), электродинамике (5-1). Позволяет проводить совместные измерения исследуемых параметров с отображением на экране монитора связи между ними в графическом, табличном и аналитическом видах, а также исследовать зависимость измеряемых параметров от времени. |
| 1 | Компьютерный измерительный блок с набором датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля), осциллографическая приставка; секундомер, согласованный с датчиками | + | + | + |  |
| 2 | Комбинированная цифровая система измерений | + | + | + | Комбинированная цифровая система измерений основана на использовании прибора с одновременной индикацией двух взаимосвязанных параметров, а также одного из параметров и времени. Согласована с комплектами по механике (3-2), молекулярной физике (4-2), электродинамике (5-2) и квантовой физике (6-1). Каждая из систем (1) и (2) обеспечивает экспериментальное сопровождение соответствующих разделов курса и постановку демонстраций, предусмотренных примерными программами. Для создания в кабинете достаточной измерительной системы на базе любого из двух комплектов необходимо добавить к ним барометр (4), динамометры (5 или комплект по статике 3-23), ареометр (6) и манометр (7). |
| Измерительные приборы |  |
| 3 | Мультиметр цифровой универсальный | + | + | + |  |
| 4 | Барометр-анероид | + | + | + |  |
| 5 | Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями | + | + | + |  |
| 6 | Ареометры | + |  |  |  |
| 7 | Манометр жидкостный демонстрационный | + |  |  |  |
| 8 | Манометр механический | + | + | + |  |
| 9 | Метроном | + |  |  |  |
| 10 | Секундомер | + | + | + |  |
| 11 | Метр демонстрационный | + | + | + |  |
| 12 | Манометр металлический | + | + | + |  |
| 13 | Психрометр (или гигрометр) | + | + | + |  |
| 14 | Термометр жидкостный или электронный | + | + | + |  |
| 15 | Амперметр стрелочный или цифровой | + | + | + |  |
| 16 | Вольтметр стрелочный или цифровой | + | + | + |  |
| 17 | Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях | + | + | + |  |

| 3. Демонстрационное оборудование по механике |
| --- |
| Универсальные комплекты | Любой из универсальных комплектов (1 и 2) обеспечивает постановку демонстраций, предусмотренных примерными программа ми при изучении кинематики и динамики поступательного движения и законов сохранения. Комплект (1) может также работать с электронным секундомером, согласованным с блоком. Каждый из универсальных комплектов (1 и 2) образует достаточную систему оборудования по механике, если их дополнить наборами 4; 6 (или 5); 2-5 или 7; и отдельными приборами 11, 12, 17 (или 13), 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (или 1-15), 26. |
| 1 | Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком | + |  | + |  |
| 2 | Комплект по механике поступательного прямолинейного движения на базе комбинированной цифровой системы | + |  | + |  |
| Тематические наборы |  |
| 3 | Прибор для демонстрации законов механики на «воздушной подушке» с воздуходувкой | + |  | + |  |
| 4 | Модель системы отсчета | + |  | + |  |
| 5 | Комплект "Вращение" |  |  | + |  |
| 6 | Набор по вращательному движению, согласованный с 2-1 |  |  | + |  |
| 7 | Набор по статике с магнитными держателями | + | + | + |  |
| 8 | Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) | + | + | + |  |
| 9 | Комплект по преобразованию движения, сил и моментов (Н) |  |  | + |  |
| 10 | Комплект по гидро-, аэродинамике (Н) |  |  | + |  |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование | При отсутствии комплектов (1 и 2) достаточная система оборудования по механике может быть сформирована на базе (3). Система оборудования, содержащая приборы 4 ( 26, в которой отсутствуют средства для количественного исследования движения, не является оптимальной. Приборы 9 и 10 предназначены для углубленного изучения. |
| 11 | Ведерко Архимеда | + |  |  |  |
| 12 | Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком | + | + | + |  |
| 13 | Комплект пружин для демонстрации волн (Н) | + | + | + |  |
| 14 | Конус двойной, катящийся вверх | + |  |  |  |
| 15 | Пресс гидравлический (или его действующая модель) | + |  |  |  |
| 16 | Набор тел равной массы и равного объема | + |  |  |  |
| 17 | Машина волновая | + | + | + |  |
| 18 | Прибор для демонстрации давления в жидкости | + |  |  |  |
| 19 | Прибор для демонстрации атмосферного давления | + |  |  |  |
| 20 | Призма наклоняющаяся с отвесом | + |  |  |  |
| 21 | Рычаг демонстрационный | + |  |  |  |
| 22 | Сосуды сообщающиеся | + |  |  |  |
| 23 | Стакан отливной | + |  |  |  |
| 24 | Трубка Ньютона | + | + |  |  |
| 25 | Трибометр демонстрационный | + |  |  |  |
| 26 | Шар Паскаля | + |  |  |  |
| 4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике |
| Универсальные комплекты | Особенностью наборов (1) является графическая интерпретация в режиме реального времени изучаемых явлений. Особенность комплекта (2) – возможность одновременного отображения в цифровой форме термодинамических параметров состояния. Каждый из комплектов 1 и 2 совместно с приборами 4, 6, 7, 10, 16 и 17 образует достаточную систему оборудования для изучения термодинамики и молекулярной физики на экспериментальной основе. |
| 1 | Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком. | + |  | + |  |
| 2 | Комплект приборов по молекулярной физике и термодинамике, согласованный с универсальной цифровой системой измерения | + |  | + |  |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |
| 3 | Комплект для изучения газовых законов | + | + | + | Приборы (3 ( 18) необходимы при отсутствии комплектов 1 и 2. |
| 4 | Модель двигателя внутреннего сгорания | + |  | + |  |
| 5 | Модели молекулярного движения, давления газа (Н) | + | + | + |  |
| 6 | Модели кристаллических решеток | + | + | + |  |
| 7 | Модель броуновского движения | + | + | + |  |
| 8 | Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) | + | + | + |  |
| 9 | Набор капилляров |  |  | + |  |
| 10 | Огниво воздушное | + | + | + |  |
| 11 | Прибор для демонстрации теплопроводности тел | + |  |  |  |
| 12 | Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) | + |  |  |  |
| 13 | Прибор для изучения газовых законов | + | + | + |  |
| 14 | Теплоприемники (пара) | + | + | + |  |
| 15 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | + |  |  |  |
| 16 | Цилиндры свинцовые со стругом | + | + | + |  |
| 17 | Шар для взвешивания воздуха | + |  |  |  |
| 18 | Приборы для наблюдения теплового расширения | + | + | + |  |
| 5. Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн |
| Универсальные комплекты | Комплект наборов (1) обеспечивает постановку основных демонстраций по электродинамике стационарного и переменного электромагнитных полей. В качестве системы измерений используются цифровые измерители силы тока и напряжения. При работе с набором (1.3) необходимы компьютерный измерительный блок с осциллографической приставкой (2-1). Комплект (1) имеет оптимальное сочетание эргономичности и наглядности за счет магнитных держателей элементов. Поэтому для использования комплекта необходима классная доска со стальным покрытием. При ее отсутствии рядом с доской должен быть укреплен стальной лист размерами 1х1 м. Совместно с 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 28 (или 31), 32 комплект (1) образует достаточную систему для экспериментальной поддержки изучения электродинамики в соответствии с примерными программами. Для создания на базе комплекта (2) достаточной системы оборудования по электродинамике ее необходимо дополнить оборудованием 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 29, 32. |
| 1 | Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых измерителей тока и напряжения с элементами электрических цепей на магнитных платформах |  |
| 1.1 | Набор для исследования электрических цепей постоянного тока | + |  | + |  |
| 1.2 | Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения | + | + | + |  |
| 1.3 | Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции | + | + | + |  |
| 1.4 | Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях и тока в вакууме |  | + | + |  |
| 2 | Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной цифровой системы измерений (2-2) |  |
| 2.1 | Набор по электростатике |  | + | + |  |
| 2.2 | Набор для исследования электрических цепей постоянного тока | + |  | + |  |
| 2.3 | Набор для исследования принципов радиосвязи |  |  | + |  |
| Тематические наборы |  |
| 3 | Электрометры с принадлежностями | + | + | + |  |
| 4 | Трансформатор универсальный | + | + | + |  |
| 5 | Набор для исследования свойств электромагнитных волн | + | + | + |  |
|  | Отдельные приборы и дополнительное оборудование | Тематические наборы и отдельные приборы позволяют сформировать систему оборудования для экспериментальной поддержки изучения электродинамики. При этом необходимо учитывать, что некоторое оборудование является в определенной мере взаимозаменяемым. К такому оборудованию относятся 7 и 8, 24 и 25, 28 и 31. Кроме того, для создания достаточной системы необходимо включить в нее источник 1-2, а также измерительные приборы 15 и 16 из раздела 2.2. |
| 6 | Источник высокого напряжения | + | + | + |  |
| 7 | Набор для демонстрации спектров электрических полей |  | + | + |  |
| 8 | Султаны электрические | + |  |  |  |
| 9 | Конденсатор переменной емкости | + |  | + |  |
| 10 | Конденсатор разборный | + |  | + |  |
| 11 | Кондуктор конусообразный |  |  | + |  |
| 12 | Маятники электростатические (пара) | + |  |  |  |
| 13 | Палочки из стекла, эбонита и др. |  |  |  |  |
| 14 | Набор выключателей и переключателей | + | + | + |  |
| 15 | Магазин резисторов демонстрационный | + |  | + |  |
| 16 | Набор ползунковых реостатов | + |  | + |  |
| 17 | Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры (Н) | + |  | + |  |
| 18 | Штативы изолирующие (2 шт.) | + | + | + |  |
| 19 | Набор по электролизу | + | + | + |  |
| 20 | Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях и изучения тока в вакууме | + | + | + |  |
| 21 | Звонок электрический демонстрационный | + |  |  |  |
| 22 | Катушка дроссельная | + | + | + |  |
| 23 | Батарея конденсаторов (Н) | + | + | + |  |
| 24 | Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) | + |  |  |  |
| 25 | Набор для демонстрации спектров магнитных полей | + |  |  |  |
| 26 | Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов | + | + | + |  |
| 27 | Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) | + | + | + |  |
| 28 | Машина электрическая обратимая | + | + | + |  |
| 29 | Набор по передаче электрической энергии | + | + | + |  |
| 30 | Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н) | + | + | + |  |
| 31 | Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле | + | + | + |  |
| 32 | Прибор для изучения правила Ленца | + | + | + |  |
| 33 | Набор для демонстрации принципов радиосвязи | + |  | + |  |

| 6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике |
| --- |
| Универсальные комплекты | До начала реализации программы «Учебная техника» система оборудования кабинета физики по оптике базировалась на приборах 5, 6, 7, 8, производство которых в настоящее время прекращено, хотя они обеспечивают демонстрационный эксперимент, предусмотренный примерными программа ми по оптике. При формировании оборудования кабинетов физики школ-новостроек и школ, в которых перечисленное оборудование вышло из строя, оснащение возможно комплектами и наборами 1, 2 (3 – для углубленного изучения). В ходе выполнения государственной программы «Учебная техника» производство всего остального оборудования (кроме 15, 17) восстановлено. |
| 1 | Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях | + | + | + |  |
| 2 | Комплект по волновой оптике на основе графопроектора | + | + | + |  |
| 3 | Скамья оптическая с лазерным источником света |  |  | + |  |
| 4 | Комплект по геометрической и волновой оптике на базе набора по электродинамике 2.2 | + | + | + |  |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |
| Оптика |  |
| 5 | Прибор по геометрической оптике | + | + | + |  |
| 6 | Набор линз и зеркал | + | + | + |  |
| 7 | Фонарь оптический со скамьей |  |  | + |  |
| 8 | Набор по дифракции, интерференции и поляризации света |  |  | + |  |
| 9 | Набор дифракционных решеток | + | + | + |  |
| 10 | Набор светофильтров | + | + | + |  |
| 11 | Набор спектральных трубок с источником питания | + | + | + |  |
| Квантовая физика |  |
| 12 | Комплект по квантовой физике на базе комбинированной цифровой системы измерений |  |
| 12.1 | Набор «Фотоэффект» |  | + | + |  |
| 12.2 | Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера | + | + | + |  |
| 12.3 | Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента |  | + | + |  |
| 13 | Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера |  | + | + |  |
| 14 | Датчик ионизирующего излучения, согласованный с компьютерным измерительным блоком (2-1) | + | + | + |  |
| 15 | Камера для демонстрации следов (-частиц (Н) | + | + | + |  |
| 16 | Газоразрядный счетчик | + | + | + |  |
| 17 | Модель опыта Резерфорда | + | + | + |  |